**深汕特别合作区临时扣车及治超卸货场地基础设备购置安装及日常管理服务询价公告**

**一、采购项目编号：**SGGF[2019]048

**二、采购项目名称：**深汕特别合作区临时扣车及治超卸货场地基础设备购置安装及日常管理服务

**三、项目概况：**

深汕特别合作区处于大开发、大建设阶段，土石方运输量大，合作区运营的泥头车与深圳市使用的新型泥头车相比存在较大的安全隐患，为确保合作区泥头车运输的安全平稳可控，加大对泥头车的执法力度，现拟在合作区设置扣车及治超卸货场。本项目经合作区相关部门调研遴选，选定富基搅拌站西侧地块作为临时扣车及治超卸货场地（面积约5000平方米）。

**四、服务要求**

本项目服务期限为1年，内容共分为两部分。分别为基础设施购置安装服务阶段、日常管理阶段。

**（一）基础设施购置安装服务阶段要求：**

投标人须对扣车及治超卸货场地进行基础设施购置及安装服务，具体标准详见下表内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| 1 | 场地平整碾压 | 整平修整排水，坡4%，压实度92% |
| 2 | 进场道路铺装石粉渣 | 铺装20cm的5%的水泥稳定石粉渣，强度4.0MPa，压实度98%以上。 |
| 3 | 铁艺围墙 | 围墙基底应夯实,压实系数不小于95%。柱子间距3.5m,柱子尺寸370\*370mm\*2.5m高，砖强度MU7.5,水泥砂浆M7.5,基础混凝土C15,围墙钢材A3，钢围栅刷防锈漆二道,表面漆油漆二道。  4.墙面粉刷:(1)12厚1:3水泥砂浆; (2)8厚1:2.5水泥砂浆抹面;  (3)刮腻子,打磨;(4)刷107胶水溶液或稀释涂料一道;(5)墙柱刷浅丙烯酸外墙涂料二道。外漆颜色由业主确定。 |
| 4 | 干粉灭火器 | 35公斤推车式干粉灭火器，不少于3台。小型灭火器，不少于6台。 |
| 5 | 植草沟 | 圆弧形断面，顶宽1m，高30cm，三维网植草 |
| 6 | 植草砖或石粉渣 | 强度MU25；基底压实92%；设15cm厚沙石垫层，20~40mm粒径碎石60%，粘性土40%；设6cm稳定层，25%的粒径10~30mm的碎石，15%中等粗细河沙，60%的耕作土并参入适量有机肥，碾压密实。植草格凹槽内铺5cm的种植土后播草籽。  或铺装20cm的5%的水泥稳定石粉渣，强度4.0MPa，压实度98%以上 |
| 7 | 集装箱改装房 | 两个12\*2.4\*2.9m，一个6\*2.4\*2.9m。金属防盗进户门,内门为铝夹芯板,800\*800抛釉瓷砖地板，外部钢板,内侧75mm厚EPS彩钢夹芯板，窗户为推拉式5mm中空玻璃和百叶窗帘,玻璃外墙采用10mm双层中空玻璃，含水电(开关、插座)、卫生间设施(淋浴、洗手盆、马桶与市政排水水管连接)。配防雷接地。需满足日常生活、工作及抗台风等恶劣天气的使用要求，配套至少4套办公桌、床、衣柜及必要的沙发等。 |
| 8 | 热水器 | 60升电热水器，1台。 |
| 9 | 空调 | 按面积配套空调，由室内配电提供独立的电缆、开关插座及保护开关。 |
| 10 | 室内配电 | 含灯具、开关插座、配电线路等， |
| 11 | 室内外给排水 | 采用加强PVC管，室内给水采用DN20~50，室内排水采用DN60~100，室外给水采用DN50，由就近市政给水管网引来，室外排水采用DN100~200，排至就近市政排水管网，做到雨污分流。 |
| 12 | 室外高清摄像机 | 500万像素以上，电源接配电箱，监控信号接至监控室，不少于6台，满足日常监控及执法调查取证使用。 |
| 13 | 监控中心设备 | 含监控管理电脑一台、80寸监控大屏一台、监控专业硬盘（4T每套）、网络硬盘录像机、核心交换机、解码器、理线架、线缆、30KVA不间断电源（UPS）等 |
| 14 | 智能化门禁系统 | 道闸宽7m，系统由读卡器、电插锁、控制器、开门按钮、网络扩展器、门禁管理机、系统软件等部分组成，具备出入控制、联动功能、异常报警、统计等功能 |
| 15 | 地磅设施 | 120吨，全钢台面秤台 (国标钢材,12mm面板、且主梁为6条U型结构加厚加固结构为6.0mm、秤台面板为国家标准12mm,公差为±0.3)、数字称重传感器、称重显示仪表、称重管理软件，彩色打印机等，需按要求进行计量检测 |
| 16 | 室外照明 | 常规立杆投光灯，灯杆高6~8米，灯杆内、外热镀锌+喷塑 ，配备2X240W的LED光源 |
| 17 | 外接电源 | 采用YJV22铜芯电缆，套玻璃钢管保护，由就近箱变引来 |
| 18 | 室外配电箱 | 防尘、防腐、防水 IP54 |

**（二）日常管理阶段的目标及要求：**

**1﹑总体目标**

（1）安全责任事故零发生；

（2）台账完整无缺漏、准确率100%；

（3）公用设施设备完好率不低于95%；

（4）监控系统、消防系统等管控系统完好率不低于95%；

**2、制度要求**

（1）中标人须建立完善的扣车场管理制度（包含: 扣车场日常管理制度、扣车场安全管理制度、扣车场职责分工管理制度、车辆进出场登记管理制度、车辆保管信息保密制度、电子地磅操作规范等），将具体的管理规程报采购人核准后开展管理工作并做好相应台账记录。

（2）中标人应积极配合主管部门的相关管理，及时提供主管部门所需的相关日常管理资料。

**3、人员要求：**

中标人须按项目要求配齐相关日常管理及场地运作服务人员，不得少于5人，并对所有选派到本项目服务人员进行系统化培训。如合同执行期内，存在服务人员工作表现差或因其工作失误导致出现事故的，中标人应立即进行撤换相关服务人员。

1）保安人员不得少于3人，确保场地24小时值守，防止各类安全等事故的发生；

2）卸载管理人员不得少于2人，专门负责操作地磅以及卸载引导、监督等工作。

**4、其他要求**

（1）中标人须做好公共设施的检查、日常维修和设备设施的巡查、运行、保养、维护工作。如因中标人原因导致未能对设施进行维护保养，由此所产生的一切损失由中标人承担。如导致扣车场无法正常运作，采购人有权解除本项目合同并追究中标人相应法律责任；

（2）中标人应保障扣车场所有系统正常运作，车场内灯光照明需达到日常安全运营要求，并配备相关人员操作本项目所涉及的所有智能化控制（监控）系统；

（3）中标人须负责项目红线范围内的环境卫生等管理；

（4）中标人须维护场站管理秩序，建立应急保障机制，全面负责项目区域内的各类安全保卫管理工作；

（5）中标人须接受采购人监管，严格执行采购人发出的整改要求，并将整改落实情况及时向采购人汇报；

**五、供应商资格要求：**

1、投标人应具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织。（提供营业执照或事业单位法人证书等扫描件，原件备查）

2、投标人参与本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人在投标文件的《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3、投标人参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（投标人在投标文件的《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（投标人在投标文件的《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人在投标文件的《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6、本项目不接受联合体投标。

**六、采购项目需要落实的政府采购政策**

无

**七、重要提示**

（一）报价单内容按照统一模板填写（详见附件）

符合资格的供应商应当在2019年10月11日至2019年10月17日期间将报价单及附件发送至以下两个邮箱：

深汕特别合作区采购办：sshzcgb@163.com

深圳市交通运输局深汕管理局：191111741@qq.com

（二）供应商报价为市场摸底，不作为采购方式。

（三）本公告期限：5个工作日，公布当天不算

（四）采购人及区财政局有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目报价资料、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与本区政府采购活动的风险。

（五）本询价公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。报价单位有义务在询价期间浏览深圳市高速工程顾问有限公司（http://www.szewec.com/），在网上公布的与本项目有关的信息视为已送达各报价人。

**八、联系方式**

(一)询价平台机构

单位名称：深圳高速工程顾问有限公司

详细地址：深圳市福田区上梅林深燃大厦B座6、7层。

深圳市福田保税区289数字半岛C区C610、611

联系人:骆翰晖

联系电话：15815538950

（二）采购单位

单位名称：深圳市交通运输局深汕管理局

详细地址：深圳市深汕特别合作区管委会仁和楼2栋

联系人：沈凤斌

联系电话：13798523412

（三）投诉单位

单位名称：深汕特别合作区财政局采购办

详细地址：深圳市深汕特别合作区党政办公楼1号楼

联系电话：0755-22108333转8077

**附件1**

**深汕特别合作区临时扣车及治超卸货场地基础设备购置安装及日常管理服务报价单**

**一、报价内容**

**项目名称：**深汕特别合作区临时扣车及治超卸货场地基础设备购置安装及日常管理服务

**报价：**人民币 元；

**报价说明：**本报价为1年的报价，该报价已包含完成采购单位针对本项目所列各项要求及目标的一切费用。

**联系人: ；**

**联系电话： ；**

**联系邮箱： 。**

报价单位： （盖章）

日期：2019年 月 日

**附件2**

**报价承诺函**

致：深圳市交通运输局深汕管理局

我方承诺：

1. 我方本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2. 我方在三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方参与政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质。

5. 我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方已深入研究并知悉完成本项目的所需的合理费用，我方报价不低于我公司的成本价，严格遵循公平竞争的原则，不损害采购人及其他报价人的合法权益。

9. 我方已认真核实了报价文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我方对报价文件全部资料的真实性负责，如被证实我方的报价文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺人名称： （盖章）

日期：2019年 月 日

**附件3**

报价单位简介、营业执照

（格式自拟）